## RÖLE-SÜRÜCÜ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ |  |  | 2021-2
GA110 | SMART 12 | SMART 12CL / COM | 1420
GA122 | SMART 18 | SMART 18CL / COM | 1800
GA130 | SMART 22-T | SMART 22CL - TRI | 3750
GA111 | SMART S12 | SMART SVC12C3L / COM | 1770
GA121 | SMART S18 | SMART SVC18C3L / COM | 2100
GA120 | SMART S18-T | SMART SVC18C3L – TRI | 3700
GA127 | SMART GES1 | SMART SVC12C3L - GES X1A / COM | 3100
GA128 | SMART GES5 | SMART SVC12C3L - GES X5A / COM | 3100
GA125 | SMART OG1 | SMART 18CL - OG X/1A / COM | 2700
GA126 | SMART OG5 | SMART 18CL - OG X/5A / COM | 2700
GA123 | SMART SOG1 | SMART SVC18C3L - OG X/1A / COM | 3950
GA124 | SMART SOG5 | SMART SVC18C3L - OG X/5A / COM | 3950
YENİ SERİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ
GA1101 | RKR 12 | 12 KADEME REAKTİF RÖLE | 1200
GA1102 | RKR 18 | 18 KADEME REAKTİF RÖLE | 1500
GA1103 | RKR 24 | 24 KADEME REAKTİF RÖLE | 1700
GA1201 | RKR S12 | 12 KADEME SVC REAKTİF RÖLE | 2300
GA1202 | RKR S18 | 18 KADEME SVC REAKTİF RÖLE | 2500
GA1203 | RKR S18P | EK KADEME OPSİYONLU SVC REAKTİF RÖLE | 2600
GA1401 | RKR NT-E10 | TFT EKRAN MODÜLÜ | 640
GA1411 | RKR NT-S12 | 12 KADEME ANA MODÜL | 1500
GA3402 | OM C8A | 8'Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ(85-265V BESLEME) | 530
SVC SÜRÜCÜLER
GA2101 | SVC 5 | 5 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 1450
GA2102 | SVC 10 | 10 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 1800
GA2103 | SVC 20 | 20 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 2470
GA2104 | SVC 30 | 30 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 2880
KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖRLER
GA2201 | KSK 10T3 | 10 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | 1600
GA2202 | KSK 15T2 | 15 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | 1520
GA2203 | KSK 15T2D | 15 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 1670
GA2204 | KSK 20T3 | 20 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | 1920
GA2205 | KSK 25T2 | 25 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | 1820
GA2206 | KSK 25T2D | 25 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 1960
GA2207 | KSK 50T2 | 50 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | 2590
GA2208 | KSK 50T2D | 50 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 2730
GA2210 | KSK 80T2D | 80 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 3600
GA2212 | KSK 100T2D | 100 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 4050
ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖRLER
GA2221 | ESK 10T3 | 10 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 1750
GA2222 | ESK 20T3 | 20 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 2100
GA2223 | ESK 30T3 | 30 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 2450
GA2224 | ESK 50T3 | 50 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 2800

## ENERJİ YÖNETİMİ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
HABERLEŞME TERMİNALLERİ |  |  | 2021-2
GA3103 | HT E21 | ETHERNET TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS) | 1050
GA3104 | HT E22 | ETHERNET TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS)-DC | 1050 | YENİ
GA3111 | HT G11 | GSM TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS) | 1200
GA3112 | HT G12 | GSM TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS)-DC | 1200
GA3121 | HT G21 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (SAYAÇ) | 1500
GA3122 | HT G22 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS) | 1500
GA3123 | HT G23 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS)-DC | 1500
EK BAĞLANTI ÜRÜNLERİ
GA3200 | OPT 00 | OPTİK OKUYUCU (RS 232) | 290 | YENİ
GA3201 | OPT 01 | OPTİK OKUYUCU (RS 485) | 220
GA3202 | ANT 03 | 3 M KABLOLU UZATMA ANTENİ | 12
GA3204 | ANT 07 | 7 M KABLOLU UZATMA ANTENİ | 54
İZLEME ÜCRETLERİ
GA3301 | HAB 01 | 1 YILLIK HABERLEŞME ÜCRETİ (GSM MODÜLLERİ İÇİN) | 150 | KDV DAHİL NET FİYAT
GA3302 | SER 01 | 1 YILLIK SERVER ÜCRETİ | 90 | KDV DAHİL NET FİYAT
GA3310 | LİSANS | SUNUCU YAZILIMI LİSANS ÜCRETİ |  | FİYAT SORUNUZ
GA3331 | PC 01 | 1 CİHAZ İÇİN PC YAZILIM ÜCRETİ | 250
GA3332 | PC 10 | 10 CİHAZ İÇİN PC YAZILIM ÜCRETİ | 900
GA3333 | PC 30 | 30 CİHAZ İÇİN PC YAZILIM ÜCRETİ | 2200
GA3334 | PC 50 | 50 CİHAZ İÇİN PC YAZILIM ÜCRETİ | 3300
OTOMASYON MODÜLLERİ
GA3401 | OM C8D | 8'Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ( DC BESLEME) | 530
GA3402 | OM C8A | 8'Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ( AC BESLEME) | 530
GA3403 | OM G8D | 8'Lİ GİRİŞ MODÜLÜ( DC BESLEME) | 500
GA3404 | OM G8A | 8'Lİ GİRİŞ MODÜLÜ( AC BESLEME) | 500
GA3405 | OM AG | ANALOG GİRİŞ MODÜLÜ | 640
GA3406 | OM ISI | ISI-IŞIK ÖLÇER | 280
GA3407 | OM USB485 | USB-RS485 DÖNÜŞTÜRÜCÜ | 530
GA3408 | OM PALS | PALS SAYICI | 550

## MULTİMETRE ve ANALİZÖR
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
ANALİZÖRLER |  |  | 2021-2
GA4111 | ANL 11 | GÜÇ ANALİZÖRÜ | 690
GA4112 | ANL 12 | GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 660
GA4113 | ANL 13 | HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | 760
GA4114 | ANL 14 | HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 730
GA4115 | ANL 15 | RÖLE ÇIKIŞLI HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | 880
GA4116 | ANL 16 | RÖLE ÇIKIŞLI HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 850
GA4121 | ANL 21 | DIGITAL ÇIKIŞLI ŞEBEKE ANALİZÖRÜ | 1750
GA4122 | ANL 22 | DIGITAL ÇIKIŞLI ŞEBEKE ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 1720
GA4131 | ANL 31 | RAY TİPİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | 735
GA4132 | ANL 32 | RAY TİPİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 705
MULTİMETRELER
GA4211 | MTM 11 | MULTİMETRE | 390
GA4212 | MTM 12 | MULTİMETRE(CT30 AT) | 370
GA4213 | MTM 13 | RÖLE ÇIKIŞLI MULTİMETRE | 480
GA4214 | MTM 14 | RÖLE ÇIKIŞLI MULTİMETRE(CT30 AT) | 460
VOLTMETRELER
GA4311 | VTM 11 | VOLTMETRE | 230
GA4312 | VTM 12 | SETLİ VOLTMETRE | 290
AMPERMETRELER
GA4411 | APM 11 | AMPERMETRE | 275
GA4412 | APM 12 | AMPERMETRE(CT30 AT) | 255
GA4413 | APM 13 | SETLİ AMPERMETRE | 320
GA4414 | APM 14 | SETLİ AMPERMETRE(CT30 AT) | 300
GA6921 | AT CT30 | 100 A CT30 AKIM TRAFOSU | 25

## KÜÇÜK KUTU
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
ZAMAN RÖLELERİ |  |  | 2021-2
GA8101 | ZMN01 | ZAMAN RÖLESİ (0.1- 30 SN) | 100
GA8102 | ZMN02 | ZAMAN RÖLESİ (0.1- 60 SN) | 100
GA8103 | ZMN03 | ZAMAN RÖLESİ (0.1 SN - 30 SAAT) | 110
GA8104 | ZMN04 | ZAMAN RÖLESİ (0.1 SN - 999 DK) | 116
GA8111 | ZMN11 | FLAŞÖR RÖLE | 138
GA8121 | ZMN21 | ÇOK FONKSİYONLU ZAMAN RÖLESİ | 206
GA8131 | ZMN31 | SAĞ-SOL ZAMAN RÖLESİ (OFF START) | 170
GA8132 | ZMN32 | YILDIZ ÜÇGEN ZAMAN RÖLESİ | 170
GA8141 | ZMN41 | YANGIN/KAT OTOMATI | 170
GERİLİM KORUMA RÖLELERİ
GA8201 | GRL01 | GERİLİM KORUMA RÖLESİ (MONOFAZE UYUMLU) | 205
GA8202 | GRL02 | GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 205
GA8203 | GRL03 | FAZ SIRALI GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 218
GA8211 | GRL11 | NÖTRSÜZ GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 260
GA8212 | GRL12 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 274
FAZ KORUMA RÖLELERİ
GA8301 | FAZ01 | FAZ KORUMA RÖLESİ ( %20 ASİMETRİ ) | 110
GA8302 | FAZ02 | FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 122
GA8303 | FAZ03 | FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %40 ASİMETRİ ) | 136
GA8304 | FAZ04 | FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 150
GA8311 | FAZ11 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %40 ASİMETRİ ) | 163
GA8312 | FAZ12 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 216
GA8313 | FAZ13 | GERİLİM KONTROLLÜ NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-40 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 216

## ŞÖNT REAKTÖR VE DEŞARJ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
SVC ŞÖNT REAKTÖR |  |  | 2021-2
GA5001 | SVC-R 1.0 | 1.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 68
GA5002 | SVC-R 1.5 | 1.5 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 78
GA5003 | SVC-R 3.0 | 3.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 136
MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR |  |  | 2021-2
GA5101 | SRM 1.0 | 1.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 77
GA5102 | SRM 1.5 | 1.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 88
GA5103 | SRM 3.0 | 3.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 150
GA5104 | SRM 5.0 | 5.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 245
GA5105 | SRM 7.5 | 7.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 347
GA5106 | SRM 10.0 | 10.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 450
TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR |  |  | 2021-2
GA5201 | SRT 0.5 | 0.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 124
GA5202 | SRT 1.0 | 1.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 145
GA5203 | SRT 1.5 | 1.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 173
GA5204 | SRT 2.5 | 2.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 225
GA5205 | SRT 5.0 | 5.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 384
GA5206 | SRT 7.5 | 7.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 487
GA5207 | SRT 10.0 | 10.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 590
GA5208 | SRT 12.5 | 12.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 635
GA5209 | SRT 15.0 | 15.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 830
GA5210 | SRT 20.0 | 20.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1300
GA5211 | SRT 25.0 | 25.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1400
GA5212 | SRT 50.0 | 50.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 2450
DEŞARJ ÜRÜNLERİ |  |  | 2021-2
GA7401 | DRJ R11 | DEŞARJ REAKTÖRÜ | 24
GA7402 | DRJ D12 | DEŞARJ DİRENCİ | 32

## KONDANSATÖR
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
MONOFAZE KONDANSATÖRLER (230 V) |  |  | 2021-2
GA7101 | KND M0.25 | 0.25 kVAr 230V KONDANSATÖR | 13.5
GA7102 | KND M0.5 | 0.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 13.5
GA7103 | KND M1.0 | 1.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 18
GA7104 | KND M1.5 | 1.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 21
GA7105 | KND M2.5 | 2.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 39
GA7106 | KND M5.0 | 5.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 60
GA7107 | KND M7.5 | 7.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 91
GA7108 | KND M10.0 | 10.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 115
TRİFAZE KONDANSATÖRLER (400/440V)
GA7201 | KND T0.5 | 0.5/0.61 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 16.5
GA7202 | KND T1.0 | 1.0/1.21 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 16.5
GA7203 | KND T1.5 | 1.5/1,82 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 19.5
GA7204 | KND T2.5 | 2.5/3.03 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 24
GA7205 | KND T5.0 | 5.0/6.05 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 32
GA7206 | KND T7.5 | 7.5/9.08 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 42
GA7207 | KND T10.0 | 10.0/12,1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 48
GA7208 | KND T12.5 | 12.5/15,12 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 56
GA7209 | KND T15.0 | 15.0/18,15 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 70
GA7210 | KND T18.6 | 18.6/22.5 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 88
GA7211 | KND T20.0 | 20.0/24.2 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 92
GA7212 | KND T23.2 | 23.2/28.1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 106
GA7213 | KND T25.0 | 25.0/30.25 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 109
GA7214 | KND T30.0 | 30.0/36.3 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 121
TRİFAZE KONDANSATÖRLER (525 V)
GA7301 | KND B5.0 | 5.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 47
GA7302 | KND B7.5 | 7.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 54
GA7303 | KND B10.0 | 10.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 56
GA7304 | KND B12.5 | 12.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 73
GA7305 | KND B15.0 | 15.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 82
GA7306 | KND B20.0 | 20.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 108
GA7307 | KND B25.0 | 25.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 132
GA7308 | KND B30.0 | 30.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 147
GA7309 | KND B40.0 | 40.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 215

## KONTAKTÖR - YÜK AYIRICI
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ |  |  | 2021-2
GA2301 | KNT K2.5 | 2.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 19
GA2302 | KNT K5.0 | 5.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 20
GA2303 | KNT K7.5 | 7.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 23
GA2304 | KNT K10.0 | 10.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 28
GA2305 | KNT K12.5 | 12.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 30
GA2306 | KNT K15.0 | 15.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 33
GA2307 | KNT K20.0 | 20.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 38.5
GA2308 | KNT K25.0 | 25.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 59.5
GA2309 | KNT K30.0 | 30.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 73.5
GA2310 | KNT K40.0 | 40.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 88
GA2311 | KNT K50.0 | 50.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 108
GA2312 | KNT K60.0 | 60.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 160
GA2313 | KNT K70.0 | 70.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 197
GA2314 | KNT K75.0 | 75.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 200
YÜK AYIRICILAR |  |  | 2021-2
GA7511 | YA 160 | 160 A YÜK AYIRICI | 34
GA7512 | YA 250 | 250 A YÜK AYIRICI | 90
NH BIÇAKLI SİGORTALAR |  |  | 2021-2
GA7521 | NH 16 | 16 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 39
GA7522 | NH 25 | 25 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 39
GA7523 | NH 32 | 32 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 39
GA7524 | NH 50 | 50 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 39
GA7525 | NH 63 | 63 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 39
GA7526 | NH 80 | 80 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 39
GA7527 | NH 100 | 100 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 39
GA7528 | NH 125 | 125 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 39
GA7529 | NH 160 | 160 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 39
GA7530 | NH 250 | 250 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 74

## AKIM TRAFOSU
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
OG REFERANSLI AKIM TRAFOLARI |  |  | 2021-2
GA6911 | OAT 11 | 0G TOROİD AKIM TRAFOSU(40/1) | 180
GA6912 | OAT 12 | OG TOROİD AKIM TRAFOSU(100/5) | 180
GA.30S AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2021-2
GA6001 | AT S75 1,5VA | 30S 75/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 84
GA6002 | AT S100 1,5VA | 30S 100/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 84
GA6003 | AT S125 1,5VA | 30S 125/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 84
GA6004 | AT S150 1,5VA | 30S 150/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 84
GA6005 | AT S200 2,5VA | 30S 200/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 84
GA6006 | AT S250 5VA | 30S 250/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 85
GA6007 | AT S300 5VA | 30S 300/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 85
GA6008 | AT S400 5VA | 30S 400/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 85
GA6009 | AT S600 5VA | 30S 600/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 85
GA.30M AG AKIM TRAFOLARI(MİNİ) |  |  | 2021-2
GA6101 | AT M30 1,5VA | MİNİ 30/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 95
GA6102 | AT M40 1,5VA | MİNİ 40/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 95
GA6103 | AT M50 1,5VA | MİNİ 50/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 95
GA6104 | AT M60 1,5VA | MİNİ 60/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 95
GA6105 | AT M75 1,5VA | MİNİ 75/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 95
GA6106 | AT M80 1,5VA | MİNİ 80/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 95
GA6107 | AT M100 1,5VA | MİNİ 100/5-1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 95
GA6108 | AT M125 1,5VA | MİNİ 125/5-1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 95
GA6109 | AT M100 2,5VA | MİNİ 100/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 95
GA6110 | AT M125 2,5VA | MİNİ 125/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 95
GA6111 | AT M150 2,5VA | MİNİ 150/5-2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 95
GA6112 | AT M200 2,5VA | MİNİ 200/5-2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 95
GA6113 | AT M250 5VA | MİNİ 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 96
GA6114 | AT M300 5VA | MİNİ 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 96
GA6115 | AT M400 5VA | MİNİ 400/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 96
GA6116 | AT M500 5VA | MİNİ 500/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 96
GA6117 | AT M600 5VA | MİNİ 600/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 96
GA6118 | AT M300 10VA | MİNİ 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 101
GA6119 | AT M400 10VA | MİNİ 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 101
GA6120 | AT M500 10VA | MİNİ 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 101
GA6121 | AT M600 10VA | MİNİ 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 101
GA6122 | AT M300 10VA-M | MİNİ 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 119
GA6123 | AT M400 10VA-M | MİNİ 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 119
GA6124 | AT M500 10VA-M | MİNİ 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 119
GA6125 | AT M600 10VA-M | MİNİ 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 119
GA6126 | AT M100 1,5VA-M | MİNİ 100/5 1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 113
GA6127 | AT M150 2,5VA-M | MİNİ 150/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 113
GA6151 | AT RAY | RAY MONTAJ APARATI | 3.75
GA.B AG AKIM TRAFOLARI(BARALI) |  |  | 2021-2
GA6201 | AT B5 5VA | BARALI 5/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 159
GA6202 | AT B10 5VA | BARALI 10/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 159
GA6203 | AT B15 5VA | BARALI 15/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 159
GA6204 | AT B20 5VA | BARALI 20/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6205 | AT B25 5VA | BARALI 25/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6206 | AT B30 5VA | BARALI 30/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6207 | AT B40 5VA | BARALI 40/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6208 | AT B50 5VA | BARALI 50/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6209 | AT B60 5VA | BARALI 60/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6210 | AT B75 5VA | BARALI 75/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6211 | AT B80 5VA | BARALI 80/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6212 | AT B100 5VA | BARALI 100/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6213 | AT B125 5VA | BARALI 125/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6214 | AT B150 5VA | BARALI 150/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6215 | AT B5 10VA | BARALI 5/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6216 | AT B10 10VA | BARALI 10/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6217 | AT B15 10VA | BARALI 15/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6218 | AT B20 10VA | BARALI 20/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6219 | AT B25 10VA | BARALI 25/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6220 | AT B30 10VA | BARALI 30/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6221 | AT B40 10VA | BARALI 40/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6222 | AT B50 10VA | BARALI 50/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6223 | AT B60 10VA | BARALI 60/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6224 | AT B75 10VA | BARALI 75/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6225 | AT B80 10VA | BARALI 80/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6226 | AT B100 10VA | BARALI 100/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6227 | AT B125 10VA | BARALI 125/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6228 | AT B150 10VA | BARALI 150/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6229 | AT B30 10VA-M | BARALI 30/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 159
GA6230 | AT B40 10VA-M | BARALI 40/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 159
GA6231 | AT B50 10VA-M | BARALI 50/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 159
GA6232 | AT B60 10VA-M | BARALI 60/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 159
GA6233 | AT B75 10VA-M | BARALI 75/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 159
GA6234 | AT B80 10VA-M | BARALI 80/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 159
GA6235 | AT B100 10VA-M | BARALI 100/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 159
GA6236 | AT B125 10VA-M | BARALI 125/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 159
GA6237 | AT B150 10VA-M | BARALI 150/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 159
GA.30 AG AKIM TRAFOLARI(30X10) |  |  | 2021-2
GA6301 | AT O20 5VA | 30B 20/5 5VA CL:1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6302 | AT O25 5VA | 30B 25/5 5VA CL:1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6303 | AT O30 5VA | 30B 30/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6304 | AT O40 5VA | 30B 40/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6305 | AT O50 5VA | 30B 50/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6306 | AT O60 5VA | 30B 60/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6307 | AT O75 5VA | 30B 75/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6308 | AT O80 5VA | 30B 80/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6309 | AT O100 5VA | 30B 100/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6310 | AT O125 5VA | 30B 125/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6311 | AT O150 5VA | 30B 150/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 112
GA6312 | AT O250 5VA | 30B 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 104
GA6313 | AT O300 5VA | 30B 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 104
GA6314 | AT O250 10VA | 30B 250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 107
GA6315 | AT O300 10VA | 30B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 107
GA6316 | AT O250 10VA-M | 30B 250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 124
GA6317 | AT O300 10VA-M | 30B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 124
GA.30D AG AKIM TRAFOLARI(30X10) |  |  | 2021-2
GA6318 | AT O200 5VA | 30B 200/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 101
GA6319 | AT O200 10VA | 30B 200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 103
GA6320 | AT O200 10VA-M | 30B 200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 121
GA.40 AG AKIM TRAFOLARI(40X10) |  |  | 2021-2
GA6401 | AT K300 5VA | 40B 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 104
GA6402 | AT K400 5VA | 40B 400/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 104
GA6403 | AT K500 5VA | 40B 500/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 104
GA6404 | AT K600 5VA | 40B 600/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 104
GA6405 | AT K300 10VA | 40B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 107
GA6406 | AT K400 10VA | 40B 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 107
GA6407 | AT K500 10VA | 40B 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 107
GA6408 | AT K600 10VA | 40B 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 107
GA6409 | AT K400 10VA-M | 40B 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 125
GA6410 | AT K500 10VA-M | 40B 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 125
GA6411 | AT K600 10VA-M | 40B 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 125
GA.60 AG AKIM TRAFOLARI(60X10) |  |  | 2021-2
GA6500 | AT A700 10VA | 60B 700/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 137
GA6501 | AT A750 10VA | 60B 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 137
GA6502 | AT A800 10VA | 60B 800/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 137
GA6503 | AT A1000 10VA | 60B 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 152
GA6504 | AT A1200 10VA | 60B 1200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 152
GA6505 | AT A1250 10VA | 60B 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 152
GA6506 | AT A750 15VA | 60B 750/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6507 | AT A800 15VA | 60B 800/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 141
GA6508 | AT A1000 15VA | 60B 1000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 156
GA6509 | AT A1200 15VA | 60B 1200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 156
GA6510 | AT A1250 15VA | 60B 1250/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 156
GA6511 | AT A700 10VA-M | 60B 700/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 155
GA6512 | AT A750 10VA-M | 60B 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 155
GA6513 | AT A800 10VA-M | 60B 800/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 155
GA6514 | AT A1000 10VA-M | 60B 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 170
GA6515 | AT A1200 10VA-M | 60B 1200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 170
GA6516 | AT A1250 10VA-M | 60B 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 170
GA.60DR AG AKIM TRAFOLARI(60X10) |  |  | 2021-2
GA6517 | AT ADR400 10VA | 60DR 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 146
GA6518 | AT ADR600 10VA | 60DR 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 149
GA6519 | AT ADR750 10VA | 60DR 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 152
GA6520 | AT ADR1000 10VA | 60DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 166
GA6521 | AT ADR1250 10VA | 60DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 166
GA6522 | AT ADR1600 15VA | 60DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 213
GA6523 | AT ADR2000 15VA | 60DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 216
GA.80 AG AKIM TRAFOLARI(80X10) |  |  | 2021-2
GA6601 | AT S1500 15VA | 80B 1500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 206
GA6602 | AT S1600 15VA | 80B 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 206
GA6603 | AT S1500 30VA | 80B 1500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 212
GA6604 | AT S1600 30VA | 80B 1600/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 212
GA6605 | AT S1500 15VA-M | 80B 1500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 234
GA6606 | AT S1600 15VA-M | 80B 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 234
GA.100 AG AKIM TRAFOLARI(100X10) |  |  | 2021-2
GA6701 | AT Y2000 15VA | 100B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 241
GA6702 | AT Y2500 15VA | 100B 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 262
GA6703 | AT Y3000 15VA | 100B 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 310
GA6704 | AT Y3200 15VA | 100B 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 316
GA6705 | AT Y2000 30VA | 100B 2000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 247
GA6706 | AT Y2500 30VA | 100B 2500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 268
GA6707 | AT Y3000 30VA | 100B 3000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 316
GA6708 | AT Y3200 30VA | 100B 3200/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 322
GA6709 | AT Y4000 30VA | 100B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 357
GA6710 | AT Y5000 30VA | 100B 5000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 487
GA6711 | AT Y2000 15VA-M | 100B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 259
GA6712 | AT Y2500 15VA-M | 100B 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 280
GA6713 | AT Y3000 15VA-M | 100B 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 328
GA6714 | AT Y3200 15VA-M | 100B 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 334
GA6715 | AT Y4000 30VA-M | 100B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 375
GA.100 DR AG AKIM TRAFOLARI(100X10) |  |  | 2021-2
GA6716 | AT YDR1000 10VA | 100DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 204
GA6717 | AT YDR1250 10VA | 100DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 204
GA6718 | AT YDR1600 15VA | 100DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 225
GA6719 | AT YDR2000 15VA | 100DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 244
GA6720 | AT YDR2500 15VA | 100DR 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 263
GA6721 | AT YDR3000 15VA | 100DR 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 326
GA6722 | AT YDR3200 15VA | 100DR 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 333
GA6723 | AT YDR4000 30VA | 100DR 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 375

## HARMONİK FİLTRE
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %5.67 |  |  | 2021-2 | MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 |  |  | 2021-2 | MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %14 |  |  | 2021-2
GA5311 | HRM 0.5/5.67 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 35 | GA5411 | HRM 0.5/7 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 36 | GA5511 | HRM 0.5/14 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 42
GA5312 | HRM 1.0/5.67 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 41 | GA5412 | HRM 1.0/7 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 39 | GA5512 | HRM 1.0/14 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 48
GA5313 | HRM 1.5/5.67 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 51 | GA5413 | HRM 1.5/7 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 50 | GA5513 | HRM 1.5/14 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 69
GA5314 | HRM 2.5/5.67 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 68 | GA5414 | HRM 2.5/7 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 69 | GA5514 | HRM 2.5/14 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 87
GA5315 | HRM 5.0/5.67 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 81 | GA5415 | HRM 5.0/7 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 89 | GA5515 | HRM 5.0/14 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 105
GA5316 | HRM 7.5/5.67 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 96 | GA5416 | HRM 7.5/7 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 104 | GA5516 | HRM 14.5/14 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 120
GA5317 | HRM 10.0/5.67 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 117 | GA5417 | HRM 10.0/7 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 120 | GA5517 | HRM 10.0/14 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 141
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %5.67 |  |  |  | TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 |  |  |  | TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %14
GA5321 | HRT 0.5/5.67 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 87 | GA5421 | HRT 0.5/7 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 86 | GA5521 | HRT 0.5/14 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 99
GA5322 | HRT 1.0/5.67 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 96 | GA5422 | HRT 1.0/7 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 96 | GA5522 | HRT 1.0/14 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 111
GA5323 | HRT 1.5/5.67 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 99 | GA5423 | HRT 1.5/7 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 99 | GA5523 | HRT 1.5/14 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 119
GA5324 | HRT 2.5/5.67 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 105 | GA5424 | HRT 2.5/7 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 104 | GA5524 | HRT 2.5/14 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 126
GA5325 | HRT 3.12/5.67 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 114 | GA5425 | HRT 3.12/7 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 108 | GA5525 | HRT 3.12/14 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 132
GA5326 | HRT 5.0/5.67 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 132 | GA5426 | HRT 5.0/7 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 129 | GA5526 | HRT 5.0/14 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 150
GA5327 | HRT 6.25/5.67 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 147 | GA5427 | HRT 6.25/7 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 141 | GA5527 | HRT 6.25/14 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 170
GA5328 | HRT 7.5/5.67 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 158 | GA5428 | HRT 7.5/7 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 156 | GA5528 | HRT 7.5/14 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 186
GA5329 | HRT 10.0/5.67 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 167 | GA5429 | HRT 10.0/7 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 168 | GA5529 | HRT 10.0/14 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 198
GA5330 | HRT 12.5/5.67 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 189 | GA5430 | HRT 12.5/7 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 183 | GA5530 | HRT 12.5/14 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 230
GA5331 | HRT 15.0/5.67 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 219 | GA5431 | HRT 15.0/7 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 207 | GA5531 | HRT 15.0/14 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 263
GA5332 | HRT 20.0/5.67 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 245 | GA5432 | HRT 20.0/7 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 234 | GA5532 | HRT 20.0/14 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 306
GA5333 | HRT 25.0/5.67 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 264 | GA5433 | HRT 25.0/7 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 254 | GA5533 | HRT 25.0/14 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 333
GA5334 | HRT 30.0/5.67 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 281 | GA5434 | HRT 30.0/7 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 269 | GA5534 | HRT 30.0/14 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 381
GA5335 | HRT 40.0/5.67 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 318 | GA5435 | HRT 40.0/7 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 290 | GA5535 | HRT 40.0/14 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 450
GA5336 | HRT 50.0/5.67 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 378 | GA5436 | HRT 50.0/7 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 297 | GA5536 | HRT 50.0/14 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 540
GA5337 | HRT 60.0/5.67 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 414 | GA5437 | HRT 60.0/7 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 384 | GA5537 | HRT 60.0/14 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 720
GA5338 | HRT 75.0/5.67 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 540 | GA5438 | HRT 75.0/7 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 570 | GA5538 | HRT 75.0/14 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 990
GA5339 | HRT 100.0/5.67 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 630 | GA5439 | HRT 100.0/7 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 720 | GA5539 | HRT 100.0/14 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 1250